## Sheet2
Node 11 | 11-21 | Node 21 | 21-31 | Node 31 | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31
[5 empty] | CruiseWinter | 300 | 605 | 500 | 0
[5 empty] | BattleWinter | 400 | 505 | 505 | 25
[5 empty] | Cruise Summer | 500 | 405 | 0 | 20
|  | 11-31 |  |  | BattleSummer | 600 | 305 | 0 | 0
generation
[5 empty] | CruiseWinter | 610 | 315 | 0 | 20
[5 empty] | BattleWinter | 510 | 415 | 0 | 0
[5 empty] | Cruise Summer | 410 | 515 | 350 | 0
[5 empty] | BattleSummer | 310 | 615 | 360 | 15
11-21
Node 11 |  | Node 21 | 21-31 | Node 31
11-31
| 11-21 | 11-31 | [12 empty] | N1 | N1 | N2 | N2 | Limiting Load Flow
[5 empty] | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Generation | Load | Generation
Node 11 |  | Node 21 | 21-31 | Node 31 | CruiseWinter | 300 |  |  | 0 | CruiseWinter |  | 605 | 500 | 0 | 300 | 630 | 1105 | 335 | 630
[5 empty] | BattleWinter | 400 |  |  | 25 | BattleWinter |  | 505 | 505 | 25 | 425 | 510 | 1035 | 415 | 510
[5 empty] | Cruise Summer | 500 |  |  | 20 | Cruise Summer |  | 405 | 0 | 20 | 520 | 410 | 425 | 865 | 520
[5 empty] | BattleSummer | 600 |  |  | 0 | BattleSummer |  | 305 | 0 | 0 | 600 | 325 | 305 | 990 | 600
[5 empty] | generation |  |  |  |  | generation
[5 empty] | CruiseWinter | 610 |  |  | 20 | CruiseWinter |  | 315 | 0 | 20
[5 empty] | BattleWinter | 510 |  |  | 0 | BattleWinter |  | 415 | 0 | 0
[5 empty] | Cruise Summer | 410 |  |  | 0 | Cruise Summer |  | 515 | 350 | 0
[5 empty] | BattleSummer | 310 |  |  | 15 | BattleSummer |  | 615 | 360 | 15
| 11-21 | 21-31 | [12 empty] | N1 | N1 | N2 | N2 | Limiting Load Flow
[5 empty] | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Generation | Load | Generation
Node 11 |  | Node 21 |  | Node 31 | CruiseWinter | 300 |  | 500 | 0 | CruiseWinter |  | 605 |  |  | 800 | 630 | 605 | 315 | 605
[5 empty] | BattleWinter | 400 |  | 505 | 25 | BattleWinter |  | 505 |  |  | 930 | 510 | 505 | 415 | 505
[5 empty] | Cruise Summer | 500 |  | 0 | 20 | Cruise Summer |  | 405 |  |  | 520 | 760 | 405 | 515 | 515
[5 empty] | BattleSummer | 600 |  | 0 | 0 | BattleSummer |  | 305 |  |  | 600 | 685 | 305 | 615 | 600
11-31
[5 empty] | generation |  |  |  |  | generation
[5 empty] | CruiseWinter | 610 |  | 0 | 20 | CruiseWinter |  | 315
[5 empty] | BattleWinter | 510 |  | 0 | 0 | BattleWinter |  | 415
[5 empty] | Cruise Summer | 410 |  | 350 | 0 | Cruise Summer |  | 515
[5 empty] | BattleSummer | 310 |  | 360 | 15 | BattleSummer |  | 615
21-31
Node 11 | 11-21 | Node 21 |  | Node 31
11-31
| 21-31 | 11-21
[15 empty] | N1 | N1 | N2 | N2 | Limiting Load Flow
Node 11 |  | Node 21 |  | Node 31 | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Generation | Load | Generation
[5 empty] | CruiseWinter |  | 605 |  |  | CruiseWinter | 300 |  | 500 | 0 | 605 | 315 | 800 | 630 | 605
[5 empty] | BattleWinter |  | 505 |  |  | BattleWinter | 400 |  | 505 | 25 | 505 | 415 | 930 | 510 | 505
[5 empty] | Cruise Summer |  | 405 |  |  | Cruise Summer | 500 |  | 0 | 20 | 405 | 515 | 520 | 760 | 515
|  | 11-31 |  |  | BattleSummer |  | 305 |  |  | BattleSummer | 600 |  | 0 | 0 | 305 | 615 | 600 | 685 | 600
[5 empty] | generation |  |  |  |  | generation
[5 empty] | CruiseWinter |  | 315 |  |  | CruiseWinter | 610 |  | 0 | 20
[5 empty] | BattleWinter |  | 415 |  |  | BattleWinter | 510 |  | 0 | 0
[5 empty] | Cruise Summer |  | 515 |  |  | Cruise Summer | 410 |  | 350 | 0
[5 empty] | BattleSummer |  | 615 |  |  | BattleSummer | 310 |  | 360 | 15
| 21-31 | 11-31
[15 empty] | N1 | N1 | N2 | N2 | Limiting Load Flow
Node 11 | 11-21 | Node 21 |  | Node 31 | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Node 11 | Node 21 | Node 31 | ABT-11-31 | Load | Generation | Load | Generation
[5 empty] | CruiseWinter | 300 | 605 |  | 0 | CruiseWinter |  |  | 500 | 0 | 905 | 945 | 500 | 20 | 500
[5 empty] | BattleWinter | 400 | 505 |  | 25 | BattleWinter |  |  | 505 | 25 | 930 | 925 | 530 | 0 | 530
[5 empty] | Cruise Summer | 500 | 405 |  | 20 | Cruise Summer |  |  | 0 | 20 | 925 | 925 | 20 | 350 | 350
[5 empty] | BattleSummer | 600 | 305 |  | 0 | BattleSummer |  |  | 0 | 0 | 905 | 940 | 0 | 375 | 375
[5 empty] | generation |  |  |  |  | generation
[5 empty] | CruiseWinter | 610 | 315 |  | 20 | CruiseWinter |  |  | 0 | 20
[5 empty] | BattleWinter | 510 | 415 |  | 0 | BattleWinter |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Cruise Summer | 410 | 515 |  | 0 | Cruise Summer |  |  | 350 | 0
[5 empty] | BattleSummer | 310 | 615 |  | 15 | BattleSummer |  |  | 360 | 15